## id=163 ОС-1
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-41213),
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)
на строительство АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.08.2025 |  |  | Стоимость | 71.653 | тысяч белорусских рублей
(дата разработки)
№ локальных смет (локаль-ных сметных расчетов) | Наименование работ, расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
|  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | монтируемые оборудование, мебель | прочие средства
|  |  | в т.ч. заработная плата машинистов | транспорт | плановая прибыль | транспорт |  | трудоемкость, человеко-часов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | №1 АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 6.43 | 2.457 | 41.966 | 4.351 | 10.833 |  | 71.653
|  |  | 0.874 | 2.655 | 2.961 |  |  | 516.75
| ИТОГО | 6.43 | 2.457 | 41.966 | 4.351 | 10.833 |  | 71.653
|  |  | 0.874 | 2.655 | 2.961 |  |  | 516.75
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
НАЧАЛЬНИК |  | ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
| (наименование) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
СОСТАВИЛ |  | гл.спец. |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ |  | ГИП |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=337 ЛС(э)-1
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-
41213), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
Наименование здания, сооружения: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Шифр здания, сооружения: 09/09-601
Комплект чертежей: 09/09-601-2025П-Э.АО
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Составлена в ценах на 01.08.2025 |  |  |  | Стоимость | 71.653 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Щиты - 1 ШТ
1 | Ц8-573-4 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ | ШТ. | 43.25 | 25.2 | 7.45 | 2.84 | 0.22 | 71.51 | 2.84 | 0.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 1 | 43.25 | 25.2 | 7.45 | 2.84 | 0.22 | 71.51 | 2.84 | 0.48
2 | 1/50-25-10/101 | ШКАФ УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ | КОМПЛЕКТ |  |  |  | 10833.33 |  | 10833.33
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 10833.33 |  | 10833.33
3 | Ц8-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 28.19 | 1.07 | 0.08 | 20.19 | 1.11 | 50.56 | 1.87
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 1 | 28.19 | 1.07 | 0.08 | 20.19 | 1.11 | 50.56 | 1.87
4 | 5/30-30-1-6-1/25 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 16А (С) 4,5КА ВА 47-63 | ШТ. |  |  |  | 3.26 | 0.17 | 3.43
|  |  | 1 |  |  |  | 3.26 | 0.17 | 3.43
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090 |  | 71 | 26 | 8 | 26 | 2 | 125 | 4.71 | 0.48
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 47
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 32
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 204
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 10833
| 00000/34091 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое - 52 ШТ
5 | Ц8-596-17 | ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ГО (ФО), МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 250 ВТ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М | 100 ШТ. | 7302.8 | 7046.3 | 2743.51 | 222.4 | 12.6 | 14584.1 | 499.59 | 189.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*1.05, Ктруд.маш=1.2 | 0.28 | 2044.78 | 1972.96 | 768.18 | 62.27 | 3.53 | 4083.54 | 139.89 | 53.09
6 | Ц8-596-3 | ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 500ВТ | 100 ШТ. | 6083.64 | 693.46 | 135.59 | 474.25 | 27.2 | 7278.55 | 400.07 | 7.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 0.24 | 1460.07 | 166.43 | 32.54 | 113.82 | 6.53 | 1746.85 | 96.02 | 1.9
7 | 5/30-20-1-1-10/50071 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-22/45NW/-500мм, 220В, 22Вт, IP67, 4000К, 500х40х40 | ШТ. |  |  |  | 420 | 22.34 | 442.34
|  |  | 42 |  |  |  | 17640 | 938.28 | 18578.28
8 | 5/30-20-1-1-10/50072 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-11/10NW/-300мм, 220В, 11Вт, IP67, 4000К, 300х40х40 | ШТ. |  |  |  | 350 | 18.62 | 368.62
|  |  | 8 |  |  |  | 2800 | 148.96 | 2948.96
9 | 5/30-20-1-1-10/50074 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD070-15/120NW/, 220В, 15Вт, IP67, 4000К, 200х200х180 | ШТ. |  |  |  | 300 | 15.96 | 315.96
|  |  | 2 |  |  |  | 600 | 31.92 | 631.92
10 | 5/20-30-1-4/1 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 100 ШТ. |  |  |  | 113 | 6.01 | 119.01
|  |  | 1.8 |  |  |  | 203.4 | 10.82 | 214.22
11 | 1/10-240-38/20410 | КРОНШТЕЙН ТИП 1 | ШТ. |  |  |  | 300 | 23.82 | 323.82
|  |  | 48 |  |  |  | 14400 | 1143.36 | 15543.36
12 | 1/10-240-38/20411 | КРОНШТЕЙН ТИП 2 | ШТ. |  |  |  | 78.18 | 6.21 | 84.39
|  |  | 18 |  |  |  | 1407.24 | 111.78 | 1519.02
13 | 1/10-240-10-10/135 | МЕТИЗЫ РАЗНЫЕ | КГ |  |  |  | 6.33 | 0.5 | 6.83
|  |  | 5 |  |  |  | 31.65 | 2.5 | 34.15
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34091 |  | 3505 | 2139 | 801 | 37258 | 2398 | 45300 | 235.91 | 54.99
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2565
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1745
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 49610
| 00000/34011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия - 333.3 М
14 | Ц8-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 100 М КАБЕЛЯ | 206.51 | 57.68 | 18.07 | 37.85 | 2.04 | 304.08 | 13.85 | 1.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 2.157 | 445.44 | 124.42 | 38.98 | 81.64 | 4.4 | 655.9 | 29.87 | 2.29
15 | Ц8-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М | 100 М КАБЕЛЯ | 216.84 | 57.68 | 18.07 | 37.85 | 2.04 | 314.41 | 14.54 | 1.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*1.05, Ктруд.маш=1.2 | 1.176 | 255 | 67.83 | 21.25 | 44.51 | 2.4 | 369.74 | 17.1 | 1.25
16 | 5/10-10-10-10-1/14 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 1730 | 92.04 | 1822.04
|  |  | 0.29 |  |  |  | 501.7 | 26.69 | 528.39
17 | 5/10-10-10-10-1/15 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 2958.31 | 157.38 | 3115.69
|  |  | 0.05 |  |  |  | 147.92 | 7.87 | 155.79
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011 |  | 700 | 192 | 60 | 776 | 41 | 1709 | 46.97 | 3.54
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 453
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 308
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2470
| 00000/34092 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Коробки - 60 ШТ
18 | 5/20-10-8/40 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ВВОДНЫМИ САЛЬНИКАМИ, 16А, 380/220В, IP65 100Х100Х70 | ШТ. |  |  |  | 13 | 0.69 | 13.69
|  |  | 60 |  |  |  | 780 | 41.4 | 821.4
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34092 |  |  |  |  | 780 | 41 | 821
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 821
| 00000/34093 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Трубы - 337.1 М
19 | Ц8-904-1 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100 М | 559.02 | 17.64 | 0.42 | 494.1 | 28.86 | 1099.62 | 44.21 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 2.178 | 1217.55 | 38.42 | 0.91 | 1076.15 | 62.86 | 2394.98 | 96.29 | 0.04
20 | Ц8-904-1 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М | 100 М | 586.98 | 17.64 | 0.42 | 494.1 | 28.86 | 1127.58 | 46.42 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2*1.05, Ктруд.маш=1.2 | 1.188 | 697.33 | 20.96 | 0.5 | 586.99 | 34.29 | 1339.57 | 55.15 | 0.02
21 | 5/20-20-3-1/210 | ТРУБА ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ СТОЙКАЯ К УЛЬТРОФИОЛЕТУ , ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | М |  |  |  | 2.13 | 0.11 | 2.24
|  |  | 350 |  |  |  | 745.5 | 38.5 | 784
22 | 5/20-20-3-1/211 | СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАСОВЫЕ УГОЛКИ Д20ММ | ШТ |  |  |  | 2.13 | 0.11 | 2.24
|  |  | 20 |  |  |  | 42.6 | 2.2 | 44.8
23 | 5/20-20-3-1/212 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | ШТ |  |  |  | 0.59 | 0.03 | 0.62
|  |  | 340 |  |  |  | 200.6 | 10.2 | 210.8
24 | Ц8-407-11 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100 М | 556.19 | 88.34 | 22.6 | 2.45 | 0.19 | 647.17 | 37.3 | 1.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2 | 0.005 | 2.78 | 0.44 | 0.11 | 0.01 |  | 3.23 | 0.19 | 0.01
25 | 6/20-30-10/11 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03
|  |  | 0.5 |  |  |  | 2.88 | 0.14 | 3.02
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34093 |  | 1918 | 60 | 2 | 2655 | 148 | 4781 | 151.63 | 0.07
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1143
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 778
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6702
| 00000/34094 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав - 49 М
26 | Ц8-411-1 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 481.09 | 80.57 | 8.56 | 648.79 | 35.46 | 1245.91 | 32.26 | 0.5
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 0.49 | 235.73 | 39.48 | 4.19 | 317.91 | 17.38 | 610.5 | 15.81 | 0.25
27 | 5/20-10-9/5 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ | М |  |  |  | 3.05 | 0.16 | 3.21
|  |  | 50 |  |  |  | 152.5 | 8 | 160.5
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34094 |  | 236 | 39 | 4 | 470 | 25 | 770 | 15.81 | 0.25
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 143
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 97
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1010
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) |  | 6430 | 2457 | 874 | 41186 | 2614 | 52687 | 455.03 | 59.33
|  | ОХРиОПР = 59.57% | [6 empty] | 4351
|  | План.приб. = 40.54% | [6 empty] | 2961
|  | ИТОГО | [6 empty] | 59999
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) |  |  |  |  | 780 | 41 | 821
ОХРиОПР = 59.57% * 1.1
План.приб. = 40.54%
|  | ИТОГО | [6 empty] | 821
|  | ИТОГО |  | 6430 | 2457 | 874 | 41966 | 2655 | 53508 | 455.03 | 59.33
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4351
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2961
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.2
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 60820
В ТОМ ЧИСЛЕ:
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО | [6 empty] | 42182
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 39659
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 2523
ОХР И ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО | [6 empty] | 18638
В ТОМ ЧИСЛЕ:
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 6430
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО | [6 empty] | 2457
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 874
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 2306
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 133
|  | ОХР И ОПР | [6 empty] | 4351
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2961
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 10833 |  | 10833
ТРАНСПОРТ
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 71653
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | [6 empty] | 455.03
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 59.33
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ | [6 empty] | 60820
ТЕНДЕРА [60820+0+0+0]
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 2483
[((6430+874)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2483+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 2483
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [60820+2483+0] | [6 empty] | 63303
| Составил | гл.спец |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил | ГИП |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=337 ВР-1
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-41213), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
Наименование здания, сооружения: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Шифр здания, сооружения: 09/09-601
Комплект чертежей: 09/09-601-2025П-Э.АО
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1
на АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Составлена в ценах на |  | 01.08.2025
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-Ч. | 455.03
2 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч. | 59.33
3 | М031001 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М | МАШ.-Ч | 53.088 | 37.13 | 1971.16
4 | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 2.9344 | 37.45 | 109.89
5 | М030203 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 12.6787 | 0.81 | 10.27
6 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.288 | 32.55 | 9.37
7 | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 3.0152 | 56.62 | 170.72
8 | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 61.5503 | 1.17 | 72.01
9 | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.4329 | 0.88 | 3.9
10 | М100602 | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ | МАШ.-Ч | 0.288 | 9.37 | 2.7
11 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 69.8591 | 0.84 | 58.68
12 | М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.-Ч | 0.096 | 0.37 | 0.04
13 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 11.3214 | 4.28 | 48.46
14 | 5/30-30-1-6-1/25 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 16А (С) 4,5КА ВА 47-63 | ШТ. | 1 | 3.26 | 3.26
15 | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 0.46565 | 8.34 | 3.88
16 | 5/20-30-5/3 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 | 1000 ШТ. | 0.002 | 33.6 | 0.07
17 | 5/20-30-4/2 | ВТУЛКА В22 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.60588 | 13.43 | 8.14
18 | 5/20-30-4/4 | ВТУЛКА В42 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.049 | 17.04 | 0.83
19 | 5/20-30-3/8 | ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485 | 100 ШТ. | 0.049 | 374.4 | 18.35
20 | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 0.7756 | 6.56 | 5.09
21 | 5/20-20-3-1/212 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | ШТ | 340 | 0.59 | 200.6
22 | 5/90-10/4 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ. | 93.1664 | 0.93 | 86.64
23 | 5/90-10/2 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 | 10 ШТ. | 79.6784 | 7.75 | 617.51
24 | 5/20-40-3/1 | ЗАГЛУШКА У469 | 10 ШТ. | 3.366 | 3.56 | 11.98
25 | 1/10-235-20/681 | ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) | М2 | 0.09 | 4.86 | 0.44
26 | 5/10-10-10-10-1/14 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.29 | 1730 | 501.7
27 | 5/10-10-10-10-1/15 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.05 | 2958.31 | 147.92
28 | 1/10-230-35/105 | КЛЕЙ ВК-11 | КГ | 0.6732 | 446.71 | 300.73
29 | 5/20-30-3/2 | КНОПКА К227 УХЛ2 | 1000 ШТ. | 0.02773 | 1.33 | 0.04
30 | 5/20-10-8/40 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ВВОДНЫМИ САЛЬНИКАМИ, 16А, 380/220В, IP65 100Х100Х70 | ШТ. | 60 | 13 | 780
31 | 1/10-230-40-20/127 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-06 | 4300 | 0.02
32 | 1/10-230-40-20/136 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | КГ | 0.02 | 4.3 | 0.09
33 | 1/10-240-38/20410 | КРОНШТЕЙН ТИП 1 | ШТ. | 48 | 300 | 14400
34 | 1/10-240-38/20411 | КРОНШТЕЙН ТИП 2 | ШТ. | 18 | 78.18 | 1407.24
35 | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 2.3463 | 3.33 | 7.81
36 | 1/55-50-20/35 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | КГ | 0.19998 | 11.87 | 2.37
37 | 1/10-230-45-5/138 | ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | Т | 0.00096 | 7222.25 | 6.93
38 | 1/10-230-45-5/186 | ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 | КГ | 0.006 | 10.38 | 0.06
39 | 5/20-30-3/43 | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0.031997 | 35.27 | 1.13
40 | 5/50-30-3/2 | ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1 | Т | 0.002667 | 8355.75 | 22.28
41 | 1/10-240-10-10/135 | МЕТИЗЫ РАЗНЫЕ | КГ | 5 | 6.33 | 31.65
42 | 5/10-30-60/2 | МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 У3 | ШТ. | 4.9 | 5.26 | 25.77
43 | 5/20-30-1-4/1 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 100 ШТ. | 1.8 | 113 | 203.4
44 | 1/55-50-30/20 | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ | КГ | 0.006 | 21.35 | 0.13
45 | 5/20-40-2/1 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 | 10 ШТ. | 6.0588 | 30 | 181.76
46 | 5/20-40-2/2 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3 | 10 ШТ. | 0.49 | 33 | 16.17
47 | 5/20-30-2/1 | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ. | 3.45 | 7.28 | 25.12
48 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. | 0.58 | 76.66 | 44.46
49 | 5/50-70-2/13 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 | Т | 0.001667 | 59152.9 | 98.61
50 | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 8.6719 | 4.84 | 41.97
51 | 1/10-260-30-31/5 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ | Т | 0.025235 | 2988.83 | 75.42
52 | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ | 0.03 | 4.96 | 0.15
53 | 5/20-10-9/5 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ | М | 50 | 3.05 | 152.5
54 | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 6.2944 | 3.73 | 23.48
55 | 1/10-170-10/175 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ | ШТ. | 0.28 | 4.87 | 1.36
56 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 1.51 | 5.27 | 7.96
57 | 5/30-20-1-1-10/50072 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-11/10NW/-300мм, 220В, 11Вт, IP67, 4000К, 300х40х40 | ШТ. | 8 | 350 | 2800
58 | 5/30-20-1-1-10/50071 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-22/45NW/-500мм, 220В, 22Вт, IP67, 4000К, 500х40х40 | ШТ. | 42 | 420 | 17640
59 | 5/30-20-1-1-10/50074 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD070-15/120NW/, 220В, 15Вт, IP67, 4000К, 200х200х180 | ШТ. | 2 | 300 | 600
60 | 5/20-30-3/20 | СКОБА К 142 У2 | 10 ШТ. | 33.66 | 7.49 | 252.11
61 | 5/20-30-3/23 | СКОБА К 145 У2 | 10 ШТ. | 12.25 | 10.4 | 127.4
62 | 5/20-30-3/28 | СКОБА К1157 У3 | 1000 ШТ. | 0.3366 | 750 | 252.45
63 | 5/20-20-3-1/211 | СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАСОВЫЕ УГОЛКИ Д20ММ | ШТ | 20 | 2.13 | 42.6
64 | 1/10-160-20/35 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.0336 | 53.31 | 1.79
65 | 5/20-20-3-1/210 | ТРУБА ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ СТОЙКАЯ К УЛЬТРОФИОЛЕТУ , ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | М | 350 | 2.13 | 745.5
66 | 6/20-30-10/11 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 0.5 | 5.76 | 2.88
67 | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.001933 | 4200 | 8.12
68 | 5/30-40-2/23 | ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ | КГ | 1.76 | 15.65 | 27.54
69 | 1/10-230-45-10/165 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 0.04 | 5.2 | 0.21
ОБОРУДОВАНИЕ:
70 | 1/50-25-10/101 | ШКАФ УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ | КОМПЛЕКТ | 1 | 10833.33 | 10833.33
| Составил | гл.спец. |  | СОЛОВЕЙ С.М.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил | ГИП |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=337 ВО-1
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-41213), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
Наименование здания, сооружения: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Шифр здания, сооружения: 09/09-601
Комплект чертежей: 09/09-601-2025П-Э.АО
ВЕДОМОСТЬ №1
объемов работ и расхода ресурсов
на АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Щиты | ШТ | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 4.71
|  | 1 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.48
|  |  | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00017
|  |  | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.01
|  |  | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.85
|  |  | 1/10-230-40-20/127 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-06
|  |  | 1/10-230-40-20/136 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | КГ | 0.02
|  |  | 1/10-230-45-10/165 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 0.04
|  |  | 1/10-230-45-5/186 | ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 | КГ | 0.006
|  |  | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ | 0.03
|  |  | 1/10-235-20/681 | ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) | М2 | 0.09
|  |  | 1/50-25-10/101 | ШКАФ УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ | КОМПЛЕКТ | 1
|  |  | 1/55-50-30/20 | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ | КГ | 0.006
|  |  | 5/20-30-2/1 | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ. | 1
|  |  | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. | 0.02
|  |  | 5/20-30-5/3 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 | 1000 ШТ. | 0.002
|  |  | 5/30-30-1-6-1/25 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 16А (С) 4,5КА ВА 47-63 | ШТ. | 1
|  |  | 5/90-10/2 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 | 10 ШТ. | 1.22
|  |  | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.0984
|  |  | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.104
|  |  | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.288
|  |  | М100602 | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ | МАШ.-Ч | 0.288
|  |  | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.156
|  |  | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.06
|  |  | М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.-Ч | 0.096
|  |  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.0984
00000/34091 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое | ШТ | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 235.91
|  | 52 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 54.99
|  |  | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 0.7756
|  |  | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.001248
|  |  | 1/10-160-20/35 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.0336
|  |  | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.96
|  |  | 1/10-170-10/175 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ | ШТ. | 0.28
|  |  | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.576
|  |  | 1/10-230-45-5/138 | ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | Т | 0.00096
|  |  | 1/10-240-10-10/135 | МЕТИЗЫ РАЗНЫЕ | 5 | 5
|  |  | 1/10-240-38/20410 | КРОНШТЕЙН ТИП 1 | ШТ. | 48
|  |  | 1/10-240-38/20411 | КРОНШТЕЙН ТИП 2 | ШТ. | 18
|  |  | 5/20-30-1-4/1 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 100 ШТ. | 1.8
|  |  | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. | 0.56
|  |  | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 0.28
|  |  | 5/30-20-1-1-10/50071 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-22/45NW/-500мм, 220В, 22Вт, IP67, 4000К, 500х40х40 | ШТ. | 42
|  |  | 5/30-20-1-1-10/50072 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD020-11/10NW/-300мм, 220В, 11Вт, IP67, 4000К, 300х40х40 | ШТ. | 8
|  |  | 5/30-20-1-1-10/50074 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DLLD070-15/120NW/, 220В, 15Вт, IP67, 4000К, 200х200х180 | ШТ. | 2
|  |  | 5/30-40-2/23 | ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ | КГ | 1.76
|  |  | 5/90-10/2 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 | 10 ШТ. | 9.792
|  |  | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.9504
|  |  | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 45.6941
|  |  | М031001 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М | МАШ.-Ч | 53.088
|  |  | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 4.2048
|  |  | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.8749
|  |  | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.8102
|  |  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.9504
00000/34011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия | М | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 46.97
|  | 333.3 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.54
|  |  | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 0.13332
|  |  | 1/55-50-20/35 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | КГ | 0.19998
|  |  | 5/10-10-10-10-1/14 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.29
|  |  | 5/10-10-10-10-1/15 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.05
|  |  | 5/20-30-3/2 | КНОПКА К227 УХЛ2 | 1000 ШТ. | 0.02773
|  |  | 5/20-30-3/43 | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0.031997
|  |  | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 0.13665
|  |  | 5/50-30-3/2 | ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1 | Т | 0.002667
|  |  | 5/50-70-2/13 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 | Т | 0.001667
|  |  | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 1.7598
|  |  | М030203 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 12.6787
|  |  | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 14.0386
|  |  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.7598
00000/34092 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Коробки | ШТ | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч
|  | 60 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч
|  |  | 5/20-10-8/40 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ВВОДНЫМИ САЛЬНИКАМИ, 16А, 380/220В, IP65 100Х100Х70 | ШТ. | 60
00000/34093 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Трубы | М | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 151.63
|  | 337.1 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.07
|  |  | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.001
|  |  | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 6.2944
|  |  | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.6753
|  |  | 1/10-230-35/105 | КЛЕЙ ВК-11 | КГ | 0.6732
|  |  | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 7.0686
|  |  | 5/20-20-3-1/210 | ТРУБА ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ СТОЙКАЯ К УЛЬТРОФИОЛЕТУ , ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | М | 350
|  |  | 5/20-20-3-1/211 | СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАСОВЫЕ УГОЛКИ Д20ММ | ШТ | 20
|  |  | 5/20-20-3-1/212 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ДИАМЕТР 20 ММ, DКС | ШТ | 340
|  |  | 5/20-30-3/20 | СКОБА К 142 У2 | 10 ШТ. | 33.66
|  |  | 5/20-30-3/28 | СКОБА К1157 У3 | 1000 ШТ. | 0.3366
|  |  | 5/20-30-4/2 | ВТУЛКА В22 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.60588
|  |  | 5/20-40-2/1 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 | 10 ШТ. | 6.0588
|  |  | 5/20-40-3/1 | ЗАГЛУШКА У469 | 10 ШТ. | 3.366
|  |  | 5/90-10/2 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 | 10 ШТ. | 68.6664
|  |  | 5/90-10/4 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ. | 68.6664
|  |  | 6/20-30-10/11 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 0.5
|  |  | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.084084
|  |  | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 1.8176
|  |  | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.02478
|  |  | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2.0296
|  |  | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 60.6075
|  |  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.0033
00000/34094 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав | М | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 15.81
|  | 49 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.25
|  |  | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.000515
|  |  | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.539
|  |  | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.245
|  |  | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 1.47
|  |  | 1/10-260-30-31/5 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ | Т | 0.025235
|  |  | 5/10-30-60/2 | МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 У3 | ШТ. | 4.9
|  |  | 5/20-10-9/5 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ | М | 50
|  |  | 5/20-30-2/1 | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ. | 2.45
|  |  | 5/20-30-3/23 | СКОБА К 145 У2 | 10 ШТ. | 12.25
|  |  | 5/20-30-3/8 | ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485 | 100 ШТ. | 0.049
|  |  | 5/20-30-4/4 | ВТУЛКА В42 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.049
|  |  | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 0.049
|  |  | 5/20-40-2/2 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3 | 10 ШТ. | 0.49
|  |  | 5/90-10/4 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ. | 24.5
|  |  | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.1225
|  |  | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 5.9878
|  |  | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.3724
|  |  | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2.3814
|  |  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.1225
Составил | гл.спец. |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил | ГИП |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=164 ОС-2
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-41213),
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта, здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.08.2025
(дата разработки)
| Стоимость |  | 0.588 | тысяч белорусских рублей
Номер локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8) | Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | №2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 0.256 | 0.106 | 0.041 | 0.403 | 0.087 | 0.098 | 0.588 | 12.51
| ИТОГО | 0.256 | 0.106 | 0.041 | 0.403 | 0.087 | 0.098 | 0.588 | 12.51
Главный инженер проекта | [5 empty] | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Начальник |  | отдела (подразделения) |  |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
| (наименование) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Составил |  | гл.спец. |  |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил |  | ГИП |  |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=339 ПНР(э)-2
Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ИНВЕНТАРНЫЙ
НОМЕР 500/С-41213), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
Код объекта: 09/09-601
Наименование здания, сооружения: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 09/09-601
Комплект чертежей: 09/09-601-2025П - Э.АО
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.08.2025
(на дату разработки)
Стоимость |  | 0.49 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Август 2025 | [6 empty] | 2460 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 14.47 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконладочные работы. - 1 КОМПЛ
1 | ЦПНР01-11-111 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.58 | 8.76 | 5.08 | 181.26 | 105.13
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
2 | ЦПНР01-11-131 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 3 | 0.63 | 1.89 | 13.04 | 39.12
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
3 | ЦПНР01-11-281 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 1 | 0.2 | 0.2 | 4.14 | 4.14
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
4 | ЦПНР01-03-002 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 3 | 1.06 | 3.18 | 19.2 | 57.6
РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
5 | ЦПНР01-09-101 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 | ШТ. | 1 | 2.1 | 2.1 | 49.97 | 49.97
РАЗРЯД=10.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.6446 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090 |  |  |  | 12.45 |  | 256
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 106
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 41
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 403
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 12.45 |  | 256
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 106
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 41
|  | ИТОГО | [5 empty] | 403
ИТОГО | [7 empty] | 403
Заработная плата | [7 empty] | 256
ОХР и ОПР | [7 empty] | 106
Плановая прибыль | [7 empty] | 41
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 87
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 87
Всего по смете | [7 empty] | 490
Составил |  | гл.спец. |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  | ГИП |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=339 ВО-2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 500/С-41213), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 91
КОД ОБЪЕКТА: 09/09-601
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 09/09-601
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 09/09-601-2025П - Э.АО
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.08.2025
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконладочные работы. | 1 | 0.256 | 0.106 | 0.041 | 0.098 | 0.087 | 0.588 | 12.45
КОМПЛ
| Итого |  | 0.256 | 0.106 | 0.041 | 0.098 | 0.087 | 0.588 | 12.45
Составил | гл.спец. |  |  |  | СОЛОВЕЙ С.М.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил | ГИП |  |  |  | БАРЦЕВИЧ В.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)